## INSTITUTO TECNOLOGICO AUTONOMO

## DE MEXICO

PLANTEL RIO HONDO

# PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION

# CIVIL

## DATOS GENERALES

GIRO DE LA EMPRESA:					ENSEÑANZA SUPERIOR

DIRECCIÓN:							RIO HONDO No.1

COLONIA:							TIZAPÁN SAN ANGEL

DELEGACION:						ALVARO OBREGÓN

R.F.C.:								ITA-630119-398

HORARIO DE CLASES:					7:00 a  22:00 HRS.

PROPIETARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL:		DR.ARTURO FERNÁNDEZ  								PÉREZ.

RECTOR

ANTECEDENTES

El Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) cuenta desde el año de 1995 con un sistema de alarma para casos de contingencia.

A partir del día 3 de septiembre de 1996, el ITAM cuenta con el sistema de alarma sísmica que nos avisa con anticipación de 50 segundos de un temblor, siempre y cuando el epicentro sea de las costas de Guerrero.

El ITAM a partir de 1996 cuenta con un folleto denominado ¿QUÉ HACER EN CASO DE EMERGENCIA?   Dicho folleto es repartido a toda la comunidad ITAM al principio de cada semestre y en él se dan las indicaciones de qué hacer ANTES, DURANTE Y DESPUÉS  de una contingencia, como en los casos de: INCENDIO, SISMO, EVACUACIÓN Y CUALQUIER OTRA CONTINGENCIA (ver anexo I. Folleto  ¿QUÉ HACER EN CASO DE  EMERGENCIA ?).

Para la realización del folleto se hicieron estudios para asignar las rutas de evacuación más eficientes desde cualquier punto interno de los edificios, se señalizaron las salidas y zonas de seguridad correspondientes.   Asimismo se señalizaron todas las aulas y pasillos interiores, así como las diferentes áreas del Instituto  para evacuar en forma  rápida.   En cada aula se tiene marcado en la puerta  el número de salida de evacuación, así como su dirección.

Se realizan de tres a cuatro simulacros de evacuación en el año y, en base a las observaciones de cada simulacro, el manual se va modificando.

Por las características de la Institución, Institución de Educación Superior, el Edificio que tiene mayor número de personas es el Edificio de Aulas, por lo que los jefes en la evacuación en estas áreas son los propios profesores.

A.Subprograma de Prevención.

1. Formación del Comité Interno de Protección Civil (ver anexo II.  Documento de Integración de Protección Civil).

El Comité Interno de Protección Civil está integrado por:

COORDINADOR GENERAL			Ing.Jorge Trujillo Zúñiga								Subdirector de Proyectos.

SUPLENTE COORDINADOR GENERAL	Lic.Gerardo Fernández Yañez.

JEFES DE EDIFICIOS	Lic.Ana Midori Franco E.

Dirección Administrativa y Financiera

M.D.I.	Patricia Medina  D.

Dirección  Escolar

JEFE  BRIGADA EVACUACIÓN			C.P. Marcos Loredo García

Jefe de Adquisiciones

JEFE BRIGADA PRIMEROS AUXILIOS 		Lic.Isabel Ramos Soto									Jefe de Personal

JEFE BRIGADA PREVENCIÓN Y			Fernando Bueno F.

COMBATE DE INCENDIOS 			Subdirector de Operaciones

JEFE BRIGADA DE COMUNICACIÓN		Ing. Kent Brailosky  A.

Director del Centro de Cómputo.

Ing. Juan Manuel Ambriz G.

2. Análisis general de Vulnerabilidad.

2.1. Localización del Inmueble.

El Instituto Tecnológico Autónomo  de México (ITAM) se encuentra localizado en la calle de Río Hondo No. 1 en la colonia Progreso Tizapán  San Angel, Delegación Alvaro Obregón, México D. F.  Las principales vías de acceso al campus son: la calle de Morelos, la calle de Guerrero y  conectada  por la lateral del Periférico la calle de Chihuahua.   La calle de Morelos y  Chihuahua son las que presentan el mayor flujo vehicular.

2.2. Descripción del Inmueble.   (Ver anexo III.   Plano Planta de Conjunto).

Uso de Suelo: 				Instituto de Enseñanza Superior

Superficie de Terreno :		37,517 m2

Superficie de Construcción:		36,458 m2

Años de Construcción:		Las licencias iniciales datan de 1939-1945.

El edificio de estacionamiento se realizó en 1987.

La remodelación, ampliación y reforzamiento de la estructura de la Biblioteca fué en el año de 1989.

Durante 1993 y 1994  se realizó la rigidización total de los edificios incluyendo una escalera de emergencia en el edificio de aulas y en el Centro de Cómputo.

En 1998 se realizó la obra del gimnasio y cancha de fútbol.

Número de Niveles:			De 2 a 5 niveles.

Ubicación geotécnica:			Zona de Lomas.

Edificios colindantes:	Todas las edificaciones se encuentran construídas en el interior del terreno, no teniendo ningún edificio vecino de colindancia.   El terreno del ITAM colinda al sur  con la calle de Río Hondo, al oriente con la calle de Gómez Farías, al poniente con callejón de Río Hondo y al norte con casas habitación.

#### Instalaciones Hidráulicas

Toma municipal:	38 mm.

Descargas al drenaje	una (sobre la calle de Río Hondo)

Cisternas:	Dos cisternas, una de 120 m3 y la otra de 110 m3.

Sistema Hidroneumático:	Dos, uno en cada cisterna.

Tubería:	De cobre en todas las instalaciones hidraúlicas.

Bombas:	Se cuenta con dos bombas eléctricas de 15 H.P. (una en cada cisterna), y se cuenta con un motor de gasolina para la cisterna que suministra el agua para los hidrantes.

#### Instalaciones eléctricas

Acometida: 	23,000 volts. Tipo aérea.

Transformadores:	Se cuenta con tres transformadores de: 750 KVA, 500 KVA y 150 KVA.

Interruptor General:	Se cuenta con uno general en la acometida general.

Interruptores Secundarios:	Cada transformador tiene su interruptor.

Plantas de Luz:	Se tienen dos plantas, una de 400 KVA y otra de 150 KVA.

Sistemas de Tierra Física:	Se tiene dos sistemas a base de electrodos con químicos.

### Instalaciones de gas

Tanque estacionarios:	Se cuenta únicamente con tres tanques de gas. Uno en la cocina de la cafetería, otro en los baños del gimnasio y el último en la cocineta de empleados. Los dos primeros tanques tienen una capacidad de 1000 lts. y el último de 200 litros.

Fecha de instalación:			Gimnasio.-  octubre de 1998.

Cafetería.-   septiembre de 1994

Cocineta empleados.-   marzo de 1997.

Los tanques tienen línea de alimentación de tubería de cobre y  cuentan con reguladores de presión.

### Instalaciones de Seguridad y Protección

Casetas de vigilancia:	El Instituto cuenta con tres accesos, el primero es el acceso peatonal  por la calle de Río Hondo y los dos restantes son los accesos al estacionamiento general y al estacionamiento de maestros.   Las tres entradas están abiertas y cuentan con vigilancia desde las 6:30  y hasta las 22:30 h.   El ITAM cuenta con  un cuerpo de seguridad los 365 días del año  y las 24 horas del día.

Equipos de detección de humos:	En el Centro de Cómputo, aulas de cómputo, sala de cómputo, Auditorio y Bibliotecas se cuenta con un sistema de detección de humos.

Alarmas sísmica y manual.	En todas las edificaciones se cuenta con bocinas donde en caso de sonar la alarma sísmica o de activar la alarma manualmente, se puede escuchar claramente, con el objeto de proceder a evacuar las edificaciones.

2.3. Descripción de Edificios. (ver plano de planta de Conjunto.)

Edificios 1 y 2. 			Edificio de Rectoría y Biblioteca Raúl Bailleres.

Se encuentran en el acceso al Instituto.

Acabados

Pisos:	Alfombra en Rectoría y oficinas.   Mármol en pasillo de acceso.   Loseta vinílica en Biblioteca.

Muros: 	Yeso pintado en oficinas y Biblioteca.   Lambrín de formaica en pasillo acceso.

Plafones: 	Yeso pintado en oficinas.   Falso plafón en Biblioteca y pasillo principal.

Niveles:		Dos y Tres niveles en Biblioteca.

Medidas de seguridad

Señalización:	Letreros fluorescentes marcando las rutas de evacuación.

Extintores:	En pasillos, oficinas y Biblioteca.

Detección de humos:	En la Biblioteca.

Escaleras: 	Dos escaleras de emergencia en ambos costados de la Biblioteca.   Salida directa al exterior de Rectoría y oficinas.

Bocinas:		Para alarmas.

Rigidización:		En 1989 cuando se amplió la Biblioteca.

Edificio 3.				Edificio de Aulas.

Es el edificio donde permanece el mayor número de personas.

Acabados

Pisos:			Cerámica en pasillos y aulas.

Muros: 	Yeso pintado en aulas, lambrín de cerámica en pasillos.

Techos: 	Yeso pintado en aulas, plafón de tablaroca en pasillos.

Medidas de seguridad.

Señalización:	Letreros fluorescentes marcando las rutas de evacuación.   Señalización en cada aula indicando el número de salida que le corresponde y su dirección.

Hidrantes y extintores.

Escaleras:		Cuenta con 4 escaleras para su desalojo.

Niveles: 		Tres y Cuatro niveles.

Bocinas:		Para alarmas

Rigidización:		Por medio de marcos metálicos

Edificio 4.			Auditorio Raúl Baillères.

Con capacidad para 341 butacas.

Acabados

Pisos:	Alfombra en el área de butacas .   Madera en vestíbulo y en el escenario.

Muros: 	Lambrín de madera

Plafones: 	Tablaroca

##### Medidas de seguridad

Señalización:	Fluorescente en  rutas de evacuación.

Hidrantes y extintores.

Sistema de detección de humos.

Dos salidas de emergencia directas al  exterior.

Rigidización: 	Por medio de marco metálico

Niveles:	 Un nivel de triple altura.

Edificio 5.	Dirección Administrativa, Dirección Escolar, Sala de Profesores en planta alta.

Centro de Convivencias, Cafetería, Líbrería, Oficinas de alumnos en planta baja.

Acabados

Pisos:	 	Alfombra en oficinas, cerámica en el resto de las áreas.

Muros:		 Yeso pintado

Plafones: 	Tablaroca en sala maestros, comedores, cafetería y librería, louver metálico en centro de convivencias.   En el resto, yeso pintado.

###### Medidas de seguridad

Extintores

Salidas directas al exterior en planta baja.

Dos escaleras para desalojar planta alta.

Sistema de circuito cerrado en algunas áreas.

Niveles:	 Dos niveles

Bocinas:	Para alarmas.

Edificios 6, 7 y 8.	Cubículos Profesores, Relaciones Públicas, Bolsa de Trabajo.

Acabados

Pisos:		 Alfombra en oficinas, cubículos. Cerámica en pasillos

Muros:	Yeso con pintura en cubículos y oficinas, lambrín cerámica en pasillos.

Techos: 	Yeso con pintura en cubículos y oficinas, tablaroca en cubículos.

Medidas de seguridad

Señalización:	Fluorescente en pasillos indicando ruta de evacuación.

Hidrantes y extintores en todos los niveles.

Salidas directas al exterior en planta baja.

Una escalera para el desalojo

Rigidización:  	Mediante marcos metálicos estructurales que unen a los edificios para cumplir con Reglamento de construcción.

Edificios 9, 10 y 11.	Cubículos profesores, Centro de Cómputo, Aulas de Cómputo, Biblioteca Gómez Morín.

Acabados

Pisos: 	Alfombra en cubículos, cerámica en pasillos y aulas de cómputo, madera en biblioteca, piso falso en sala de cómputo.

Muros: 	Yeso con pintura en cubículos y biblioteca, lambrín cerámica en pasillos y aulas de cómputo.

Plafón: 	Tablaroca en pasillos, falso plafond en cubículos y aulas de cómputo, yeso con pintura en biblioteca.

Medidas de seguridad

Señalización:	Fluorescente indicando rutas de evacuación.

Hidrantes y extintores.

Sistema de detección de humos en el centro de cómputo, aulas de cómputoy biblioteca.

Rigidización de edificios mediante marcos metálicos.

Tres escaleras para el desalojo de los edificios.

Nivel planta baja salidas directas al exterior.

Niveles : 		cinco niveles

Edificio 12.			Gimnasio y cancha de fútbol

### Acabados

Pisos:	Piso sintético (pulastic 2000) en cancha de basquétbol y área de aerobics.   Piso de plástico especial para pesas. Cerámica en oficinas y pasillos. Pasto sintético en cancha de fútbol.

Muros:	 		Aplanados de cemento pintados.

Plafones:	Aplanados de cemento con pintura.   Techumbre de multipanel en cancha de basquétbol.

Medidas de seguridad

Señalización:	 	Fluorescente indicando rutas de evacuación.

Hidrantes y extintores

Salidas directas al exterior

Niveles:		Dos niveles en área de gimnasio, el resto un nivel.

Edificio 13. 		Estacionamiento con capacidad para 1,100 cajones.

### Estructura y Medidas de seguridad

Estructura a base de cimentación y columnas de concreto, sistema de piso a doble T con acabado asfáltico.   Fachada prefabricada.

Hidrantes en todos los niveles

Dos escaleras para su desalojo

Niveles: Dos niveles.

3. Formación de Brigadas.

3.1. Brigada de Evacuación.

Se hicieron estudios para asignar las rutas de evacuación, tomando en cuenta las distancias y la cantidad de gente que evacua por cada salida y en base a ello se determinaron las rutas de evacuación.

En los interiores de las edificaciones se encuentran letreros fluorescentes que indican la dirección de la salida. A todas las salidas se les asignó un número con el fin de que sea más fácil identificarla. En cada aula se encuentra el número de salida que le corresponde y su dirección. El número de la salida siempre corresponde con el número de la zona de seguridad. (Ver plano planta de conjunto).

Por el tipo de institución que es el ITAM, enseñanza superior, los profesores juegan un papel muy importante en la evacuación, ya que ellos en caso de tener que evacuar las instalaciones van a ser los guías para sus alumnos.

El jefe de la Brigada de Evacuación es el C.P. Marcos Loredo García.

Se realizan cuatro simulacros en el transcurso del año y en base a sus resultados se van modificando las rutas de evacuación, si es necesario.

3.2. Brigada de primeros auxilios.

El ITAM cuenta con un servicio médico de planta compuesto por dos doctores con su respectivo consultorio.

Asimismo se cuenta con un seguro de gastos médicos para toda la comunidad ITAM para que en caso de emergencia, según sea el caso se haga uso del servicio (Médica Móvil).

El jefe de la Brigada de Primeros Auxilios es la Lic. Isabel Ramos Soto.

3.3. Brigada de Prevención y combate de incendios.

El Instituto cuenta con extintores e hidrantes en los interiores de sus edificios. Todos los extintores son revisados y cargados en forma anual. En cuanto a los hidrantes se cuenta con una cistena exprofesa para éste fin, es decir, siempre habrá agua para estos hidrantes. En la cisterna hay un equipo hidroneúmatico eléctrico que está conectado a la planta de emergencia y además, se cuenta con un motor de gasolina que se acciona aútomaticamente para cualquier necesidad.

Por ser lo más funcional, las Brigadas  están formadas por el personal de vigilancia y por el personal de mantenimiento e intendencia. Y se tiene una extensión exprofesa para éste fin. (extensión 08).

El jefe de la Brigada de Prevención y combate de incendios es el Sr. Fernando Bueno Fernández.

3.4. Brigada de Comunicación.

El Centro de Cómputo a través de su departamento de sistema de señales de voz y datos es la encargada de éste servicio.

Se cuenta con la alarma sísmica que nos avisa con anticipación de 50 segundos de un temblor, siempre y cuando el epicentro sea de las costas de Guerrero. En paralelo se cuenta con un aparato que al sonar la alarma sísmica se conectan de forma simúltanea el resto de las bocinas del Instituto.

Una vez pasada la contingencia, éste mismo departamento es él encargado de dar el aviso de reinicio de actividades.

El Jefe de la Brigada de Comunicación es el Ing. Kent Brailosky A.